## Sheet1
รายการ | รายการวัสดุ | รหัสพัสดุ | จำนวน
30kVA 1P | TR. 1 เฟส 30 KVA | 1050000002 | 1
30kVA 1P | ชุดแรงสูง X-ARM 1 เฟส (แขวน) | Set40201 | 1
30kVA 1P | ชุด X-ARM 1-LT.SWITCH (1-P,2W) | Set14141 | 1
30kVA 1P | S.A.,21 KV.5KA.,WITHOUT BRACKET (สำหรับหม้อแปลง Short Circuit) | 1040000007 | -2
30kVA 1P | LIGHTNING ARRESTER 20-21 kV. 5 kA | 1040000000 | 2
30kVA 1P | LT.FUSE, 30 KVA (1-P,2W) 160 AMP | Set14013 | 1
30kVA 1P | LT WIRING 50 SQ.MM (1-P,2W) TO LT | Set40104 | 1
30kVA 1P | BAIL CLAMP 35-70 SQ.MM (ติดตั้งลบออก) | 1020330005 | -2
30kVA 1P | BAIL CLAMP 70-185 SQ.MM (ให้เพิ่ม) | 1020330006 | 2
30kVA 1P | TRANSFORMER BUSHING COVERS | 1090250038 | 2
30kVA 1P | DROPOUT FUSE CUTOUT COVERS | 1090250040 | 2
30kVA 1P | FUSE LINK 22 KV. 1 A.EEI-NEMA TYPE K | 1040030000 | 2