## Sheet1
รายการคีย์อินพุทแต่แผนก
|  |  | วัน เวลาสั่งพิมพ์ : |  | 2025-05-27 10:25 |  |  | ผู้สั่งพิมพ์ : | PEA\508006
รหัส KeyCode | คำอธิบาย |  |  | ชุด Set |  | พัสดุ | แผนก
1 | POLE,CONCRETE, 12 M.LONG |  |  |  |  | 1000010004 | แผนกสายส่ง 115 KV.
2 | POLE,CONCRETE, 12.20 M. LONG |  |  |  |  | 1000010012 | แผนกสายส่ง 115 KV.
3 | POLE,CONCRETE, 14 M. LONG |  |  |  |  | 1000010006 | แผนกสายส่ง 115 KV.
4 | POLE,CONCRETE, 14.30 M. LONG |  |  |  |  | 1000010013 | แผนกสายส่ง 115 KV.
5 | POLE,CONCRETE, 16 M. LONG |  |  |  |  | 1000010008 | แผนกสายส่ง 115 KV.
6 | POLE 22 M. WITH GROUND PLATE |  |  |  |  | 1000010015 | แผนกสายส่ง 115 KV.
7 | POLE 22 M. WITH GROUND PLATE 2 SIDES |  |  |  |  | 1000010016 | แผนกสายส่ง 115 KV.
8 | SWITCH,AIR BREAK,TRIPLE POLE,115 KV.1,200 A.61 KA.HORIZONTAL OPENING |  |  |  |  | 1040060200 | แผนกสายส่ง 115 KV.
9 | ROD,GROUND,60x60x5 mm. 2 m.LONG |  |  |  |  | 1010220002 | แผนกสายส่ง 115 KV.
10 | LIGHTNING ARRESTER 96 KV. 10 KA. |  |  |  |  | 1040000201 | แผนกสายส่ง 115 KV.
11 | WIRE,STEEL STRANDED 50/7 sq.mm.TIS.404 |  |  |  |  | 1010100004 | แผนกสายส่ง 115 KV.
12 | WIRE,STEEL STRANDED 95 sq.mm.TIS.404 |  |  |  |  | 1010100006 | แผนกสายส่ง 115 KV.
13 | CONDUCTOR,AL,BARE 185 sq.mm.TIS.85 |  |  |  |  | 1020010007 | แผนกสายส่ง 115 KV.
14 | CONDUCTOR,AL.BARE 240 SQ.MM. TIS.85 |  |  |  |  | 1020010008 | แผนกสายส่ง 115 KV.
15 | CONDUCTOR,AL,BARE,400 SQ.MM.TIS.85 |  |  |  |  | 1020010009 | แผนกสายส่ง 115 KV.
16 | CONDUCTOR,AL.BARE 625 SQ.MM. TIS.85 |  |  |  |  | 1020010010 | แผนกสายส่ง 115 KV.
17 | CONDUCTOR, ACSR 380/50 SQ.MM. TIS.86 |  |  |  |  | 1020020008 | แผนกสายส่ง 115 KV.
18 | CONNECTOR,PARALLEL GROOVE,TRIPLE BOLT,AL,AL-ALLOY AND ACSR 70-185 SQ.MM. |  |  |  |  | 1020300103 | แผนกสายส่ง 115 KV.
19 | CONNECTOR,T-TYPE,FOR CONDUCTOR MAIN 400 SQ.MM. TO CONDUCTOR TAP 185-240 SQ.MM. |  |  |  |  | 1020500005 | แผนกสายส่ง 115 KV.
20 | CONNECTOR,T-TYPE,COMPRESSION,FOR AL CONDUCTOR MAIN 400 SQ.MM. TO NEMA 4-HOLE PAD |  |  |  |  | 1020500100 | แผนกสายส่ง 115 KV.
21 | TERMINAL,COMPRESSION,15 DEGREE PAD,NEMA,4-HOLE,FOR AL. 400 SQ.MM. |  |  |  |  | 1020420302 | แผนกสายส่ง 115 KV.
22 | CONNECTOR,SPLICE,COMPRESSION TYPE,TENSION LOADED AL 240 SQ.MM. |  |  |  |  | 1020400008 | แผนกสายส่ง 115 KV.
23 | CONNECTOR,SPLICE,COMPRESSION TYPE,TENSION LOADED AL. 400 SQ .MM. |  |  |  |  | 1020400009 | แผนกสายส่ง 115 KV.
24 | CONNECTOR,SPLICE,COMPRESSION TYPE,TENSION LOADED AL 625 SQ.MM. |  |  |  |  | 9090010092 | แผนกสายส่ง 115 KV.
25 | CONNECTOR,SPLICE,COMPRESSION TYPE,TENSIONLESS AL.400 SQ.MM. |  |  |  |  | 1020410009 | แผนกสายส่ง 115 KV.
26 | CONNECTOR,T-TYPE FOR AL,MAIN 400 sq.mm.,TAP OFF 400 |  |  |  |  | 1020500006 | แผนกสายส่ง 115 KV.
27 | CONNECTOR,T-TYPE,FOR AL.CONDUCTOR 400 SQ.MM.TO NEMA 4-HOLE PAD |  |  |  |  | 1020500010 | แผนกสายส่ง 115 KV.
28 | CLAMP,TRIPLE BOLTS FOR STEEL STRANDED WIRE 35 SQ.MM. |  |  |  |  | 1010230003 | แผนกสายส่ง 115 KV.
29 | CLAMP,STRAIN,WITH CLAMPING KEEPER,FOR AL.CONDUCTOR 400 SQ.MM. |  |  |  |  | 1030110103 | แผนกสายส่ง 115 KV.
30 | CLIMP,TOP TYPE DOUBLE CONDUCTOR, AL 400 SQ.MM.FOR HORIZONTAL MOUNTING POST TYPE INSULATOR 115 KV. |  |  |  |  | 1020570106 | แผนกสายส่ง 115 KV.
31 | SPACER,HELICAL ROD,PREFORMED FOR AL. 240 SQ.MM. |  |  |  |  | 9090010091 | แผนกสายส่ง 115 KV.
32 | SPACER,HELICAL ROD,PREFORMED,FOR AL.400 SQ.MM. |  |  |  |  | 1020240000 | แผนกสายส่ง 115 KV.
33 | CABLE SPACER,AL-ALLOY,FOR AL BUNDLE CONDUCTOR 625 SQ.MM. |  |  |  |  | 9050010003 | แผนกสายส่ง 115 KV.
34 | SPACER,PLATE,FOR AL.400 SQ.MM. |  |  |  |  | 1030140013 | แผนกสายส่ง 115 KV.
35 | MOLD HANDLE CLAMP |  |  |  |  | 1010220100 | แผนกสายส่ง 115 KV.
36 | MOLD,FOR ST. WIRE STAND 50 SQ.MM. TO GD |  |  |  |  | 1010220122 | แผนกสายส่ง 115 KV.
37 | WELDING POWDER, ST. WIRE 50 SQ.MM. TO GD |  |  |  |  | 1010220123 | แผนกสายส่ง 115 KV.
101 | SS-TG-2(WITH GROUND PLATE IN POLE) TANGENT STRUCTURE |  |  | Set51250 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
102 | SS-TG-3 TANGENT STRUCTURE |  |  | Set50015 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
103 | SS-TG-4 TANGENT STRUCTURE ADJCENT TO DEADEND POLE |  |  | Set50016 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
104 | SS-TG-5 (WITH GROUND PLATE IN POLE) TANGENT STRUCTURE,ADJACENT TO DEADEND POLE |  |  | Set51252 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
105 | SS-TG-8 TANGENT STRUCTURE |  |  | Set50049 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
106 | SS-SA-2 (WITH GROUND PLATE IN POLE) ANGLE STRUCTURE |  |  | Set51251 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
107 | SS-SA-3 SMALL ANGLE STRUCTURE |  |  | Set50019 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
108 | SS-SA-4 (WITH GROUND PLATE IN POLE) ANGLE STRUCTURE ADJACENT TO DOUBLE DEADEND STRUCTURE |  |  | Set50045 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
109 | SS-SA-6 SMALL ANGLE STRUCTURE |  |  | Set50026 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
110 | SS-AS-2 CROSSING THE RAILROAD STRUCTURE |  |  | Set50022 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
111 | SS-AS-4 (WITH GROUND PLATE IN POLE) DOUBLE DEADEND STRUCTURE,ADJACENT POLE TO ANGLE |  |  | Set51256 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
112 | SS-AS-6 ANGLE STRUCTURE |  |  | Set50077 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
113 | SS-LA-1 (WITH GROUND PLATE IN POLE) SINGLE POLE 90 DEG. ANGEL STRUCTURE, HAVING GUY |  |  | Set50138 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
114 | SS-LA-1 (WITH GROUND PLATE IN POLE) SINGLE POLE 90 DEG. ANGEL STRUCTURE, NO GUY |  |  | Set50139 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
115 | SS-LA-2 (WITH GROUND PLATE IN POLE) DOUBLE POLE 90 DEG. ANGEL STRUCTURE, HAVING GUY |  |  | Set50140 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
116 | SS-LA-2 (WITH GROUND PLATE IN POLE) DOUBLE POLE 90 DEG. ANGEL STRUCTURE, NO GUY |  |  | Set50141 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
117 | SS-TL-1 (WITH GROUND PLATE IN POLE) SINGLE POLE, TAP LINE STRUCTURE |  |  | Set50143 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
118 | SS-TL-2 (WITH GROUND PLATE IN POLE) DOUBLE POLE, TAP LINE STRUCTURE |  |  | Set50144 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
119 | SS-TL-3 DOUBLE POLE,TAP LINE STRUCTURE |  |  | Set50031 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
120 | SS-DD-4 DOUBLE POLE,DOUBLE DEAD END STRUCTURE |  |  | Set50032 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
121 | SS-TL-3 DOUBLE POLE,TAP LINE STRUCTURE(TAP LINE ONLY) |  |  | Set50033 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
122 | SS-TL-5 TAP LINE STRUCTURE |  |  | Set50131 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
123 | SS-DD-2 DOUBLE DEAD END STRUCTURE |  |  | Set50082 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
124 | SS-DD-1 DOUBLE DEAD END STRUCTURE |  |  | Set50025 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
125 | SS-DD-3 DOUBLE DEAD END STRUCTURE |  |  | Set50048 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
126 | SS-DE-2 DEAD END STRUCTURE |  |  | Set50085 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
127 | SS-DE-1 (WITH GROUND PLATE IN POLE) DEADEND STRUCTURE |  |  | Set50142 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
128 | SS-LS-2 LARGE SPAN <=200 M STRUCTURE |  |  | Set50051 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
129 | SS-HF-1 H-FRAME STRUCTURE 14 m POLE |  |  | Set50039 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
130 | SS-HF-1 H-FRAME STRUCTURE 16 m POLE |  |  | Set50040 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
131 | SS-HF-1 H-FRAME STRUCTURE 22 m |  |  | Set50041 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
132 | SS-SW-2 TRIPLE POLE AIR BREAK SWITCH INSTALLATION (HORIZONTAL) |  |  | Set51199 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
133 | SS-SW-2 TRIPLE POLE AIR BREAK SWITCH INSTALLATION |  |  | Set50091 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
134 | SS-TR-1 TRANSPOSE STRUCTURE |  |  | Set50046 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
135 | SS-IH-1 INCREASING HEIGHT OF CONDUCTOR STRINGING STRUCTURE |  |  | Set50037 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
136 | SS-IH-1* INCREASE HIEGH STRUCTURE(DOUBLE POLE) |  |  | Set50137 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
137 | SS-DH-1 DECREASING HEIGHT OF CONDUCTOR STRINGING STRUCTURE |  |  | Set50038 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
138 | SS-TG-2 ASSEMBLY NO. 5212A |  |  | Set50202 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
139 | SS-TG-5 ASSEMBLY NO. 5220A |  |  | Set50205 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
140 | SS-SA-2 ASSEMBLY NO. 5213A |  |  | Set50212 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
141 | SS-SA-4 ASSEMBLY NO. 5222A |  |  | Set50214 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
142 | SS-AS-4 ASSEMBLY NO. 5221A |  |  | Set50216 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
143 | SS-DD-3 ASSEMBLY NO. 5219 |  |  | Set50223 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
144 | SS-DD-4 ASSEMBLY NO. 5233 |  |  | Set50224 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
145 | SS-DH-1 ASSEMBLY NO. 5433 |  |  | Set50226 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
146 | SS-IH-1 ASSEMBLY NO. 5429 |  |  | Set50227 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
147 | SS-LA-2 ASSEMBLY NO. 5205A |  |  | Set50232 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
148 | SS-TG-8 ASSEMBLY NO. 5229 |  |  | Set59161 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
149 | SS-SA-6 ASSEMBLY NO. 5230 |  |  | Set59158 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
150 | SS-AS-2 ASSEMBLY NO. 5402 |  |  | Set59159 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
151 | SS-LS-2 ASSEMBLY NO. 5286 |  |  | Set59160 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
152 | SS-SW-2 ASSEMBLY NO. 5431 (AIR BREAK SWITCH 1,200 A) |  |  | Set51282 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
153 | SS-SW-2 ASSEMBLY NO. 5431 (AIR BREAK SWITCH 2,000 A) |  |  | Set59260 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
201 | SD-TG-5 TANGENT STRUCTURE |  |  | Set51144 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
202 | SD-TG-6 TANGENT STRUCTURE, ADJCENT TO DEADEND POLE |  |  | Set51145 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
203 | SD-TG-7 TANGENT STRUCTURE |  |  | Set51147 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
204 | SD-TG-8 TANGENT STRUCTURE |  |  | Set51149 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
205 | SD-TG-3 (WITH GROUND PLATE IN POLE) TANGENT STRUCTURE |  |  | Set51253 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
206 | SD-TG-4(WITH GROUND PLATE IN POLE)TANGENT STRUCTURE,ADJACENT TO DEADEND POLE |  |  | Set51255 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
207 | SD-SA-2 (WITH GROUND PLATE IN POLE), ANGLE STRUCTURE |  |  | Set51123 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
208 | SD-SA-4 SMALL ANGLE STRUCTURE |  |  | Set51143 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
209 | SD-SA-6 SMALL ANGLE STRUCTURE |  |  | Set51166 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
210 | SD-SA-3 (WITH GROUND PLATE IN POLE) ANGLE STRUCTURE ADJACENT TO DOUBLE DEADEND POLE |  |  | Set51158 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
211 | SD-AS-2 DOUBLE DEADEND STRUCTURE,ADJACENT POLE TO ANGLE |  |  | Set51122 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
212 | SD-AS-3 (WITH GROUND PLATE IN POLE) DOUBLE DEADEND STRUCTURE,ADJACENT POLE TO ANGLE |  |  | Set51257 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
213 | SD-AS-6 ANGLE STRUCTURE |  |  | Set51176 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
214 | SD-LS-2 LARGE SPAN<=200 m. |  |  | Set51151 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
215 | SD-LA-1 (WITH GROUND PLATE IN POLE) SINGLE POLE 90 DEG . ANGEL STRUCTURE, HAVING GUY |  |  | Set51242 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
216 | SD-LA-1 (WITH GROUND PLATE IN POLE) SINGLE POLE 90 DEG . ANGEL STRUCTURE, NO GUY |  |  | Set51243 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
217 | SD-LA-2 (WITH GROUND PLATE IN POLE) DOUBLE POLE 90 DEG . ANGEL STRUCTURE, HAVING GUY |  |  | Set51244 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
218 | SD-LA-2 (WITH GROUND PLATE IN POLE) DOUBLE POLE 90 DEG . ANGEL STRUCTURE, NO GUY |  |  | Set51245 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
219 | SD-LA-3 ANGLE STRUCTURE |  |  | Set51142 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
220 | SD-TL-1 (WITH GROUND PLATE IN POLE) SINGLE POLE, TAP LINE STRUCTURE |  |  | Set51247 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
221 | SD-TL-2 (WITH GROUND PLATE IN POLE) DOUBLE POLE, TAP LINE STRUCTURE (FOR SINGLE CONDUCTOR TAP LINE) |  |  | Set51248 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
222 | SD-TL-2 (WITH GROUND PLATE IN POLE) DOUBLE POLE, TAP LINE STRUCTURE (FOR DOUBLE CONDUCTOR TAP LINE) |  |  | Set51249 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
223 | SD-TL-3 DOUBLE POLE,TAP LINE STRUCTURE |  |  | Set51131 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
224 | SD-TL-3 DOUBLE POLE,TAP LINE STRUCTURE (FOR TAP LINE TO SS) |  |  | Set51155 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
225 | SD-TL-3 DOUBLE POLE,TAP LINE STRUCTURE(TAP LINE ONLY) |  |  | Set51133 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
226 | SD-TL-4 SINGLE POLE,TAP LINE STRUCTURE(TAP LINE ONLY) |  |  | Set51152 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
227 | SD-TL-5 DOUBLE POLE,TAP LINE STRUCTURE(TAP LINE ONLY) |  |  | Set51150 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
228 | SD-TL-4 TAP LINE STRUCTURE(NOT INCLUDED TAP LINE) |  |  | Set51153 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
229 | SD-TL-4 TAP LINE ONLY (FOR TAP LINE TO SS ) |  |  | Set51154 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
230 | SD-TL-5 TAP LINE STRUCTURE |  |  | Set51156 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
231 | SD-DD-2 DOUBLE DEAD END STRUCTURE |  |  | Set51127 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
232 | SD-DD-3 DOUBLE DEAD END STRUCTURE |  |  | Set51148 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
233 | SD-DD-4 DOUBLE POLE,DOUBLE DEAD END STRUCTURE |  |  | Set51132 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
235 | SD-DE-2 DEAD END STRUCTURE |  |  | Set51185 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
236 | SD-DE-2* DEADEND STRUCTURE(DOUBLE POLE) |  |  | Set51186 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
237 | SD-HF-1 H-FRAME STRUCTURE 14 m POLE |  |  | Set51139 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
238 | SD-HF-1 H-FRAME STRUCTURE 16 m POLE |  |  | Set51140 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
239 | SD-HF-1 H-FRAME STRUCTURE 22 m POLE |  |  | Set51141 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
240 | SD-HFTG-1 H-FRAME TANGENT STRUCTURE, 14 M POLE |  |  | Set51241 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
241 | SD-SW-1 TRIPLE POLE AIR BREAK SWITCH INSTALLATION |  |  | Set51136 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
242 | SD-SW-2 TRIPLE POLE AIR BREAK SWITCH INSTALLATION (HORIZONTAL) |  |  | Set51200 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
243 | SD-SW-2 TRIPLE POLE AIR BREAK SWITCH |  |  | Set51191 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
244 | SD-SW-3 TRIPLE POLE AIR BREAK SWITCH |  |  | Set51192 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
245 | SD-TR-1 TRANSPOSE STRUCTURE |  |  | Set51146 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
246 | SD-MA-1 MEDIUM ANGLE STRUCTURE |  |  | Set51120 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
247 | SD-DD-4 (WITH GROUND PLATE IN POLE) DOUBLE POLE, DOUBLE DEADEND STRUCTURE |  |  | Set51157 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
248 | SD-IH-2 INCREASING HEIGHT OF CONDUCTOR STRINGING STRUCTURE |  |  | Set51188 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
249 | SD-IH-1 INCREASING HEIGHT OF CONDUCTOR STRINGING STRUCTURE |  |  | Set51137 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
250 | SD-DH-1 DECREASING HEIGHT OF CONDUCTOR STRINGING STRUCTURE |  |  | Set51138 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
251 | SD-IH-1* DOUBLE POLE,INCREASING HEIGH OF CONDUCTOR STRINGING STRUCTURE |  |  | Set51237 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
252 | SD-TG-3 ASSEMBLY NO. 5264A |  |  | Set50303 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
253 | SD-TG-4 ASSEMBLY NO. 5267A |  |  | Set50304 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
254 | SD-TG-8 ASSEMBLY NO. 5285 |  |  | Set50308 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
255 | SD-SA-2 ASSEMBLY NO. 5265A |  |  | Set50312 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
256 | SD-SA-3 ASSEMBLY NO. 5268A |  |  | Set50313 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
257 | SD-AS-3 ASSEMBLY NO. 5266A |  |  | Set50315 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
258 | SD-DD-3 ASSEMBLY NO. 5274 |  |  | Set50323 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
259 | SD-DD-4 ASSEMBLY NO. 5290 |  |  | Set50324 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
260 | SD-DH-1 ASSEMBLY NO. 5434 |  |  | Set50326 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
261 | SD-IH-1 ASSEMBLY NO. 5429 |  |  | Set50327 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
262 | SD-LA-2 ASSEMBLY NO. 5255A |  |  | Set50332 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
263 | SD-SA-6 ASSEMBLY NO. 5283 |  |  | Set59269 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
264 | SD-AS-2 ASSEMBLY NO. 5256 |  |  | Set59266 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
265 | SD-LS-2 ASSEMBLY NO. 5288 |  |  | Set59267 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
266 | SD-SW-2 ASSEMBLY NO. 5431 (AIR BREAK SWITCH 1,200 A) |  |  | Set51282 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
267 | SD-SW-2 ASSEMBLY NO. 5431 (AIR BREAK SWITCH 2,000 A) |  |  | Set59260 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
280 | SD-TG-1 (MP) ASSEMBLY |  |  | Set59280 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
281 | SD-TG-2 (MP) ASSEMBLY |  |  | Set59281 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
282 | SD-SA-1 (MP) ASSEMBLY |  |  | Set59282 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
283 | SD-DD-1 (MP) ASSEMBLY |  |  | Set59283 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
284 | SD-LA-1 (MP) ASSEMBLY |  |  | Set59284 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
285 | SD-TL-1 (MP) ASSEMBLY |  |  | Set59285 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
301 | DS-TG-1 ASSEMBLY NO. 5301 |  |  | Set53000 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
302 | DS-TG-2 ASSEMBLY NO. 5304 |  |  | Set53001 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
303 | DS-SA-1 ASSEMBLY NO. 5302 |  |  | Set53002 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
304 | DS-DD-1 ASSEMBLY NO. 5303 |  |  | Set53003 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
351 | DD-TG-1 TANGENT STRUCTURE |  |  | Set52211 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
352 | DD-TG-2 TANGENT STRUCTURE |  |  | Set52213 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
353 | DD-TG-3 TANGENT STRUCTURE |  |  | Set52215 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
354 | DD-SA-1 SMALL ANGLE STRUCTURE |  |  | Set52217 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
355 | DD-SA-2 SMALL ANGLE STRUCTURE |  |  | Set52218 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
356 | DD-AS-1 ANGLE STRUCTURE |  |  | Set52271 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
357 | DD-AS-2 DOUBLE DEADEND STRUCTURE |  |  | Set52222 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
358 | DD-DD-1 DOUBLE DEAD END STRUCTURE |  |  | Set52226 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
359 | DD-DD-2 DOUBLE DEAD END STRUCTURE |  |  | Set52227 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
360 | DD-DD-2* DOUBLE DEAD END STRUCTURE |  |  | Set52283 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
361 | DD-DE-1 DOUBLE DEAD END STRUCTURE |  |  | Set52228 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
362 | DD-TG-1 ASSEMBLY |  |  | Set52230 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
401 | INSULATOR,SUSPENSION,TYPE C (CLASS 52-3) TIS.354 |  |  |  |  | 1030020001 | แผนกสายส่ง 115 KV.
402 | INSULATOR,SUSPENSION,TYPE E (CLASS 52-8)TIS.354 |  |  |  |  | 1030020003 | แผนกสายส่ง 115 KV.
403 | INSULATOR, POST TYPE 115 KV. HORIZONTAL MOUNTING |  |  |  |  | 1030010204 | แผนกสายส่ง 115 KV.
404 | INSULATOR SUSPENSION COMPOSITE,FOR 115 KV.NOMINAL SECTION LENGHT 1,100-1,200 MM.TENSION , MIN 110 KN. |  |  |  |  | 1030020100 | แผนกสายส่ง 115 KV.
405 | INSULATOR,SUSPENSION,COMPOSITE,FOR 115 KV.NOMINAL SELTION LENGHT 1,500-1,600 MM.TENSION LOAD,MIN 110 |  |  |  |  | 1030020101 | แผนกสายส่ง 115 KV.
406 | INSULATOR SUSPENSION, COMPOSITE, FOR 115 KV. NOMINAL SECTION LENGHT 1,500-1,600 MM.TENSION ,MIN 220 KN. |  |  |  |  | 1030020103 | แผนกสายส่ง 115 KV.
451 | SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY D-1C |  |  | Set54401 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
452 | SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY D-2B |  |  | Set54402 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
453 | SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY D-3C |  |  | Set54403 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
454 | SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY D-4C |  |  | Set54404 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
455 | SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY D-11C |  |  | Set54411 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
456 | SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY D-12B |  |  | Set54412 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
457 | SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY D-13C |  |  | Set54413 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
458 | SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY D-14C |  |  | Set54414 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
459 | SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY D-15C |  |  | Set54415 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
460 | SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY D-16C |  |  | Set54416 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
461 | SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY D-17C |  |  | Set54417 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
462 | SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY D-18C |  |  | Set54418 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
463 | SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY D-16D |  |  | Set54433 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
464 | SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY D-2(AGS) |  |  | Set54429 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
465 | SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY D-12(AGS) |  |  | Set54430 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
471 | COMPOSITE SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY D-19A |  |  | Set54419 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
472 | COMPOSITE SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY D-19B |  |  | Set54420 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
473 | COMPOSITE SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY D-19C |  |  | Set54421 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
474 | COMPOSITE SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY D-19D |  |  | Set54422 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
475 | COMPOSITE SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY D-19E |  |  | Set54423 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
476 | COMPOSITE SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY D-19F |  |  | Set54424 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
477 | COMPOSITE SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY D-19G |  |  | Set54425 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
477 | COMPOSITE SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY D-19G |  |  | Set54425 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
478 | COMPOSITE SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY D-19H |  |  | Set54426 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
479 | COMPOSITE SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY D-19I |  |  | Set54427 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
480 | COMPOSITE SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY D-19J |  |  | Set54428 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
481 | COMPOSITE SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY D-19K |  |  | Set54434 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
482 | COMPOSITE SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY D-19L |  |  | Set54436 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
483 | COMPOSITE SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY D-19A (AGS) |  |  | Set54431 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
484 | COMPOSITE SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY D-19D (AGS) |  |  | Set54432 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
485 | COMPOSITE SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY D-19K (AGS) |  |  | Set54435 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
486 | COMPOSITE SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY D-19L (AGS) |  |  | Set54437 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
501 | OPGW. 24C. DIA. 14 mm., SC 100 kA2. SEC |  |  |  |  | 1010100100 | แผนกสายส่ง 115 KV.
502 | ARMOR-GRIP.PREFORMED.OPGW.BEYONET |  |  |  |  | 1020230004 | แผนกสายส่ง 115 KV.
503 | JOINT BOX.3 WAY.OPGW AND APPROACH CABLE |  |  |  |  | 1010060027 | แผนกสายส่ง 115 KV.
504 | WIRE,STEEL STRANDED 35 SQ.MM.TIS.404 |  |  |  |  | 1010100003 | แผนกสายส่ง 115 KV.
551 | OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLY ON TAKE OFF STRUCTURE |  |  | Set54108 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
552 | OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLY D-5I |  |  | Set54109 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
553 | OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLY D-5J |  |  | Set54110 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
554 | OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLY D-5K |  |  | Set54111 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
555 | OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLY D-5L |  |  | Set54112 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
556 | OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLY D-5M |  |  | Set54113 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
557 | OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLY D-5N |  |  | Set54114 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
558 | OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLY D-5O |  |  | Set54115 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
559 | OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLY D-5P |  |  | Set54116 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
560 | OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLY D-5Q |  |  | Set54117 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
561 | OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLY D-5R |  |  | Set54118 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
562 | OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLY D-5S |  |  | Set54119 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
563 | OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLY D-5T |  |  | Set54120 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
564 | OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLY D-5U |  |  | Set54121 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
565 | OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLY D-5V |  |  | Set54122 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
566 | OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLY D-5W |  |  | Set54123 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
567 | OPGW ASSEMBLY D5-A(OP) |  |  | Set50400 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
568 | OPGW ASSEMBLY D5-B(OP) |  |  | Set50401 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
569 | OPGW ASSEMBLY D5-C(OP) |  |  | Set50402 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
570 | OPGW ASSEMBLY D5-D(OP) |  |  | Set50403 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
571 | OPGW ASSEMBLY D5-E(OP) |  |  | Set50404 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
572 | OPGW ASSEMBLY D5-F(OP) |  |  | Set50405 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
573 | OPGW ASSEMBLY D5-G(OP) |  |  | Set50406 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
574 | OPGW ASSEMBLY D5-H(OP) |  |  | Set50407 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
575 | OPGW ASSEMBLY D5-I(OP) |  |  | Set50408 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
576 | OPGW ASSEMBLY D5-J(OP) |  |  | Set50409 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
577 | OPGW ASSEMBLY D5-K(OP) |  |  | Set50410 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
578 | OPGW ASSEMBLY D5-L(OP) |  |  | Set50411 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
579 | OPGW ASSEMBLY D5-M(OP) |  |  | Set50412 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
580 | OPGW ASSEMBLY D5-N(OP) |  |  | Set50413 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
581 | OPGW ASSEMBLY D5-O(OP) |  |  | Set50414 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
582 | OPGW ASSEMBLY D5-P(OP) |  |  | Set50415 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
583 | OPGW ASSEMBLY D5-Q(OP) |  |  | Set50416 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
584 | JOINT BOX (SINGLE POLE) |  |  | Set50417 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
585 | JOINT BOX (DOUBLE POLE) |  |  | Set50418 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
600 | F1 SINGLE POLE FOUNDATION (NO PILE) IB2-011/44009 (CANCEL) |  |  |  |  | 9060010001 | แผนกสายส่ง 115 KV.
601 | F1/1 SINGLE POLE FOUNDATION (NO PILE) IB2-011/45004 |  |  | Set59601 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
602 | F2 DOUBLE POLE FOUNDATION (NO PILE) IB2-011/44012 |  |  | Set59602 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
603 | F3 SINGLE POLE FOUNDATION (3 PILE) IB2-011/44017 |  |  | Set59603 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
604 | F4 DOUBLE POLE FOUNDATION (6 PILE) IB2-011/44018 |  |  | Set59604 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
605 | F5 SINGLE POLE FOUNDATION (2 PILE,10 TON/M) IB2-011/44014 |  |  | Set59605 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
606 | F5/1 SINGLE POLE FOUNDATION (2 PILE,14 TON/M) IB2-011/44015 |  |  | Set59606 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
607 | F6 SINGLE POLE FOUNDATION V 0 (1.01-1.50 M.) IB2-011/44011 |  |  | Set59607 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
608 | F6/1 SINGLE POLE FOUNDATION V 0 (1.51-2.00 M.) IB2-011/44011 |  |  | Set59608 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
609 | F6/2 SINGLE POLE FOUNDATION V 0.0 M. (NO PILE) IB2-011/44011 |  |  | Set59609 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
610 | F6/3 SINGLE POLE FOUNDATION V 0.5 M. (NO PILE) IB2-011/44011 |  |  | Set59610 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
611 | F6/4 SINGLE POLE FOUNDATION V 1.0 M. (NO PILE) IB2-011/44011 |  |  | Set59611 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
612 | F6/5 SINGLE POLE FOUNDATION V 1.5 M. (NO PILE) IB2-011/44011 |  |  | Set59612 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
613 | F6/6 SINGLE POLE FOUNDATION V 2.0 M. (NO PILE) IB2-011/44011 |  |  | Set59613 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
614 | F6/7 SINGLE POLE FOUNDATION V 2.5 M. (NO PILE) IB2-011/44011 |  |  | Set59614 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
615 | F6/8 SINGLE POLE FOUNDATION V 3.0 M. (N0 PILE) IB2-011/44011 |  |  | Set59615 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
616 | F7 DOUBLE POLE FOUNDATION V 0 (1.01- 1.50 M.) IB2-011/44013 |  |  | Set59616 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
617 | F7/1 DOUBLE POLE FOUDNATION V 0 (1.01- 1.50 M.) IB2-011/44013 |  |  | Set59617 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
618 | F7/2 DOUBLE POLE FOUNDATION V 0.0 M. (NO PILE) IB2-011/44013 |  |  | Set59618 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
619 | F7/3 DOUBLE POLE FOUNDATION V 0.5 M. (NO PILE) IB2-011/44013 |  |  | Set59619 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
620 | F7/4 DOUBLE POLE FOUNDATION V 1.0 M. (NO PILE) IB2-011/44013 |  |  | Set59620 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
621 | F7/5 DOUBLE POLE FOUNDATION V 1.5 M. (NO PILE) IB2-011/44013 |  |  | Set59621 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
622 | F7/6 DOUBLE POLE FOUNDATION V 2.0 M. (NO PILE) IB2-011/44013 |  |  | Set59622 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
623 | F7/7 DOUBLE POLE FOUNDATION V 2.5 M. (NO PILE) IB2-011/44013 |  |  | Set59623 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
624 | F7/8 DOUBLE POLE FOUNDATION V 3.0 M. (NO PILE) IB2-011/44013 |  |  | Set59624 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
625 | F8 SINGLE POLE FOUNDATION V 2.0 M. IB2-011/44019 |  |  | Set59625 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
626 | F8/1 SINGLE POLE FOUNDATION V 2.5 M. IB2-011/44019 |  |  | Set59626 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
627 | F8/2 SINGLE POLE FOUNDATION V 3.0 M. IB2-011/44019 |  |  | Set59627 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
628 | F9 SINGLE POLE FOUNDATION V 0.0 M. (4 PILES) IB2-011/44020 |  |  | Set59628 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
629 | F9/1 SINGLE POLE FOUNDATION V 0.5 M. (4 PILES) IB2-011/44020 |  |  | Set59629 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
630 | F9/2 SINGLE POLE FOUNDATION V 1.0 M. (4 PILES) IB2-011/44020 |  |  | Set59630 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
631 | F9/3 SINGLE POLE FOUNDATION V 1.5 M. (4 PILES) IB2-011/44020 |  |  | Set59631 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
632 | F9/4 SINGLE POLE FOUNDATION V 2.0 M. (4 PILES) IB2-011/44020 |  |  | Set59632 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
633 | F9/5 SINGLE POLE FOUNDATION V 2.5 M. (4 PILES) IB2-011/44020 |  |  | Set59633 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
634 | F9/6 SINGLE POLE FOUNDATION V 3.0 M. (4 PILES) IB2-011/44020 |  |  | Set59634 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
635 | F10 DOUBLE POLE FOUNDATION V 0.0 M. (8 PILES) IB2-011/44021 |  |  | Set59635 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
636 | F10/1 DOUBLE POLE FOUNDATION V 0.5 M. (8 PILES) IB2-011/44021 |  |  | Set59636 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
637 | F10/2 DOUBLE POLE FOUNDATION V 1.0 M. (8 PILES) IB2-011/44021 |  |  | Set59637 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
638 | F10/3 DOUBLE POLE FOUNDATION V 1.5 M. (8 PILES) IB2-011/44021 |  |  | Set59638 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
639 | F10/4 DOUBLE POLE FOUNDATION V 2.0 M. (8 PILES) IB2-011/44021 |  |  | Set59639 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
640 | F10/5 DOUBLE POLE FOUNDATION V 2.5 M. (8 PILES) IB2-011/44021 |  |  | Set59640 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
641 | F10/6 DOUBLE POLE FOUNDATION V 3.0 M. (8 PILES) IB2-011/44021 |  |  | Set59641 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
661 | 1000030000 ¦ PILE,PRESTRESSED CONCRETE, 0.44x0.44x8.50 m., WORKING MOMENT 10,000 kg-m. |  |  |  |  | 1000030000 | แผนกสายส่ง 115 KV.
662 | 1000030001 ¦ PILE,PRESTRESSED CONCRETE, 0.44x0.44x8.50 m.WITH DEFORMED BAR, WORKING MOMENT 10,000 kg-m. |  |  |  |  | 1000030001 | แผนกสายส่ง 115 KV.
663 | 1000030002 ¦ PILE,PRESTRESSED CONCRETE, 0.44x0.44x8.50 m.WITH GROUND WIRE AND GROUND ROD, WORKING MOMENT 10,000 kg-m. |  |  |  |  | 1000030002 | แผนกสายส่ง 115 KV.
664 | 1000030003 ¦ PILE,PRESTRESSED 0.44x0.44x8.50 m.WITH DEFORMED BAR,GROUND WIRE AND GROUND ROD, WORKING MOMENT 10,000 kg-m. |  |  |  |  | 1000030003 | แผนกสายส่ง 115 KV.
665 | PILE,PRESTRESSED CONCRETE, 0.44 X 0.44 X 14 m. LONG, WORKING MOMENT 10,000 kg-m. |  |  |  |  | 1000030100 | แผนกสายส่ง 115 KV.
666 | PILE,PRESSED CONCRETE, 0.44 X 0.44 X 14 m. LONG WITH DEFORMED BAR, WORKING MOMENT 10,000 kg-m. |  |  |  |  | 1000030101 | แผนกสายส่ง 115 KV.
667 | PILE,PRESTRESSED CONCRETE, 0.44 X 0.44 X 14 m. LONG WITH GROUND WIRE AND GROUND ROD, WORKING MOMENT 10,000 kg-m. |  |  |  |  | 1000030102 | แผนกสายส่ง 115 KV.
668 | PILE, PRESTRESSED CONCRETE. 0.44 X 0.44 X 14 m. LONG WITH DEFORMED BAR, GROUND WIRE AND GROUND ROD, WORKING MOMENT 10,000 kg-m. |  |  |  |  | 1000030103 | แผนกสายส่ง 115 KV.
669 | สมอบกคอนกรีตสำหรับยึดโยงเสาข้ามแม่น้ำ(ไม่รวมงานเสาเข็ม) IB1-015/25046 |  |  |  |  | 9090010094 | แผนกสายส่ง 115 KV.
670 | A1 CONCRETE ANCHOR (1 PILE) IB2-011/42010 |  |  |  |  | 9070010001 | แผนกสายส่ง 115 KV.
671 | A2 CONCRETE ANCHOR (3 PILE) IB2-011/42011 |  |  | Set59671 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
672 | A3 CONCRETE ANCHOR (NO PILE) IB2-011/42012 |  |  | Set59672 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
673 | A4 CONCRETE ANCHOR (NO PILE) IB2-011/42013 |  |  |  |  | 9070010004 | แผนกสายส่ง 115 KV.
681 | G1 GUY ASSEMBLY FOR DE-1,LA-1,TL-1,DD-2 |  |  | Set53301 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
682 | G2 GUY ASSEMBLY FOR LA-2 |  |  | Set53302 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
683 | G3 GUY ASSEMBLY FOR AS-2,DD-1 |  |  | Set53303 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
684 | G4 GUY ASSEMBLY FOR IH-1,DH-1 |  |  | Set53304 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
685 | G5 GUY ASSEMBLY FOR X-ARM (DIRECT LINE) |  |  | Set53305 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
686 | G6 GUY ASSEMBLY FOR X-ARM (CURVE LINE) |  |  | Set53306 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
687 | G7 GUY ASSEMBLY FOR SD-AS-3 -->SD-SA-3, SD-AS-3 -->SD-TG-4 |  |  | Set53307 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
688 | G8 GUY ASSEMBLY FOR SS-AS-4 -->SS-SA-4, SS-AS-4 -->SS-TG-5 |  |  | Set53308 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
689 | G9 GUY ASSEMBLY FOR SD-TG-4,SD-AS-6 |  |  | Set53309 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
690 | G7 or G8 GUY ASSEMBLY FOR SD-AS-3 -->SD-SA-3, SD-AS-3 -->SD-TG-4 (WITH GROUND PLATE IN POLE) |  |  | Set53312 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
700 | GROUNDING FOR JOINT BOX OPGW |  |  | Set50419 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
701 | GROUNDING TYPE_D-25 A WITH GR-1 |  |  | Set54501 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
702 | GROUNDING TYPE_D-25 A WITH GR-2 |  |  | Set54502 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
703 | GROUNDING TYPE_D-25 A WITH GR-3 |  |  | Set54503 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
704 | GROUNDING TYPE_D-25 A WITH GR-4 |  |  | Set54504 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
705 | GROUNDING TYPE_D-25 A WITH GR-5 |  |  | Set54505 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
706 | GROUNDING TYPE_D-25 A WITH GS-40 |  |  | Set54506 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
707 | GROUNDING TYPE_D-25 A WITH GS-80 |  |  | Set54508 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
708 | GROUNDING TYPE_D-25 A WITH GC |  |  | Set54507 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
709 | GROUNDING TYPE_D-25 K WITH GR-1 |  |  | Set54601 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
710 | GROUNDING TYPE_D-23 A |  |  | Set54323 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
711 | GROUNDING TYPE_D-25 B WITH GR-1 |  |  | Set54511 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
712 | GROUNDING TYPE_D-25 B WITH GR-2 |  |  | Set54512 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
713 | GROUNDING TYPE_D-25 B WITH GR-3 |  |  | Set54513 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
714 | GROUNDING TYPE_D-25 B WITH GR-4 |  |  | Set54514 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
715 | GROUNDING TYPE_D-25 B WITH GR-5 |  |  | Set54515 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
716 | GROUNDING TYPE_D-25 B WITH GS-40 |  |  | Set54516 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
717 | GROUNDING TYPE_D-25 B WITH GS-80 |  |  | Set54518 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
718 | GROUNDING TYPE_D-25 B WITH GC |  |  | Set54517 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
719 | GROUNDING TYPE_D-25 K WITH GR-2 |  |  | Set54602 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
720 | GROUNDING TYPEP_D-23 B |  |  | Set54324 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
721 | GROUNDING TYPE_D-25 C WITH GR-1 |  |  | Set54521 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
722 | GROUNDING TYPE_D-25 C WITH GR-2 |  |  | Set54522 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
723 | GROUNDING TYPE_D-25 C WITH GR-3 |  |  | Set54523 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
724 | GROUNDING TYPE_D-25 C WITH GR-4 |  |  | Set54524 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
725 | GROUNDING TYPE_D-25 C WITH GR-5 |  |  | Set54525 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
726 | GROUNDING TYPE_D-25 C WITH GS-40 |  |  | Set54526 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
727 | GROUNDING TYPE_D-25 C WITH GS-80 |  |  | Set54528 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
728 | GROUNDING TYPE_D-25 C WITH GC |  |  | Set54527 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
729 | GROUNDING TYPE_D-25 K WITH GR-3 |  |  | Set54603 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
730 | GROUNDING TYPE_D-23 C |  |  | Set54325 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
731 | GROUNDING TYPE_D-25 D WITH GR-1 |  |  | Set54531 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
732 | GROUNDING TYPE_D-25 D WITH GR-2 |  |  | Set54532 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
733 | GROUNDING TYPE_D-25 D WITH GR-3 |  |  | Set54533 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
734 | GROUNDING TYPE_D-25 D WITH GR-4 |  |  | Set54534 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
735 | GROUNDING TYPE_D-25 D WITH GR-5 |  |  | Set54535 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
736 | GROUNDING TYPE_D-25 D WITH GS-40 |  |  | Set54536 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
739 | GROUNDING TYPE_D-25 K WITH GR-4 |  |  | Set54604 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
740 | GROUNDING TYPE_D-23 D |  |  | Set54326 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
741 | GROUNDING TYPE_D-25 E WITH GR-1 |  |  | Set54541 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
742 | GROUNDING TYPE_D-25 E WITH GR-2 |  |  | Set54542 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
743 | GROUNDING TYPE_D-25 E WITH GR-3 |  |  | Set54543 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
744 | GROUNDING TYPE_D-25 E WITH GR-4 |  |  | Set54544 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
745 | GROUNDING TYPE_D-25 E WITH GR-5 |  |  | Set54545 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
746 | GROUNDING TYPE_D-25 E WITH GS-40 |  |  | Set54546 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
747 | GROUNDING TYPE_D-25 E WITH GS-80 |  |  | Set54538 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
748 | GROUNDING TYPE_D-25 E WITH GC |  |  | Set54537 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
749 | GROUNDING TYPE_D-25 K WITH GR-5 |  |  | Set54605 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
750 | GROUNDING TYPE_D-23 E |  |  | Set54327 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
751 | GROUNDING TYPE_D-25 F WITH GR-1 |  |  | Set54551 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
752 | GROUNDING TYPE_D-25 F WITH GR-2 |  |  | Set54552 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
753 | GROUNDING TYPE_D-25 F WITH GR-3 |  |  | Set54553 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
754 | GROUNDING TYPE_D-25 F WITH GR-4 |  |  | Set54554 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
755 | GROUNDING TYPE_D-25 F WITH GR-5 |  |  | Set54555 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
756 | GROUNDING TYPE_D-25 F WITH GS-40 |  |  | Set54556 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
757 | GROUNDING TYPE_D-25 F WITH GS-80 |  |  | Set54548 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
758 | GROUNDING TYPE_D-25 F WITH GC |  |  | Set54547 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
759 | GROUNDING TYPE_D-25 K WITH GS-40 |  |  | Set54606 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
760 | GROUNDING TYPE_D-24 A |  |  | Set54328 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
761 | GROUNDING TYPE_D-25 G WITH GR-1 |  |  | Set54561 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
762 | GROUNDING TYPE_D-25 G WITH GR-2 |  |  | Set54562 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
763 | GROUNDING TYPE_D-25 G WITH GR-3 |  |  | Set54563 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
764 | GROUNDING TYPE_D-25 G WITH GR-4 |  |  | Set54564 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
765 | GROUNDING TYPE_D-25 G WITH GR-5 |  |  | Set54565 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
766 | GROUNDING TYPE_D-25 G WITH GS-40 |  |  | Set54566 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
767 | GROUNDING TYPE_D-25 G WITH GS-80 |  |  | Set54558 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
768 | GROUNDING TYPE_D-25 G WITH GC |  |  | Set54557 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
769 | GROUNDING TYPE_D-25 K WITH GS-80 |  |  | Set54598 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
770 | GROUNDING TYPE_D-24 B |  |  | Set54329 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
771 | GROUNDING TYPE_D-25 H WITH GR-1 |  |  | Set54571 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
772 | GROUNDING TYPE_D-25 H WITH GR-2 |  |  | Set54572 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
773 | GROUNDING TYPE_D-25 H WITH GR-3 |  |  | Set54573 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
774 | GROUNDING TYPE_D-25 H WITH GR-4 |  |  | Set54574 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
775 | GROUNDING TYPE_D-25 H WITH GR-5 |  |  | Set54575 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
776 | GROUNDING TYPE_D-25 H WITH GS-40 |  |  | Set54576 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
777 | GROUNDING TYPE_D-25 H WITH GS-80 |  |  | Set54568 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
778 | GROUNDING TYPE_D-25 H WITH GC |  |  | Set54567 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
779 | GROUNDING TYPE_D-25 K WITH GC |  |  | Set54597 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
780 | GROUNDING TYPE_D-24 C |  |  | Set54330 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
781 | GROUNDING TYPE_D-25 I WITH GR-1 |  |  | Set54581 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
782 | GROUNDING TYPE_D-25 I WITH GR-2 |  |  | Set54582 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
783 | GROUNDING TYPE_D-25 I WITH GR-3 |  |  | Set54583 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
784 | GROUNDING TYPE_D-25 I WITH GR-4 |  |  | Set54584 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
785 | GROUNDING TYPE_D-25 I WITH GR-5 |  |  | Set54585 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
786 | GROUNDING TYPE_D-25 I WITH GS-40 |  |  | Set54586 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
787 | GROUNDING TYPE_D-25 I WITH GS-80 |  |  | Set54578 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
788 | GROUNDING TYPE_D-25 I WITH GC |  |  | Set54577 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
791 | GROUNDING TYPE_D-25 J WITH GR-1 |  |  | Set54591 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
792 | GROUNDING TYPE_D-25 J WITH GR-2 |  |  | Set54592 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
793 | GROUNDING TYPE_D-25 J WITH GR-3 |  |  | Set54593 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
794 | GROUNDING TYPE_D-25 J WITH GR-4 |  |  | Set54594 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
795 | GROUNDING TYPE_D-25 J WITH GR-5 |  |  | Set54595 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
796 | GROUNDING TYPE_D-25 J WITH GS-40 |  |  | Set54596 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
797 | GROUNDING TYPE_D-25 J WITH GS-80 |  |  | Set54588 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
798 | GROUNDING TYPE_D-25 J WITH GC |  |  | Set54587 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
813 | UNDERGROUND CABLE DUCT 2X4 HDPE DIA. 160PN6.3 PIPE JACKING (steel pipe hotdip GALV. DIA.200 mm) |  |  |  |  | 9010050008 | แผนกสายส่ง 115 KV.
814 | UNDERGROUND CABLE DUCT 3X3 HDPE DIA. 160PN6.3 PIPE JACKING (steel pipe hotdip GALV. DIA.200 mm) |  |  |  |  | 9010050012 | แผนกสายส่ง 115 KV.
815 | UNDERGROUND CABLE DUCT 3X4 HDPE DIA. 160PN6.3 PIPE JACKING (steel pipe hotdip GALV. DIA.200 mm) |  |  |  |  | 9010050013 | แผนกสายส่ง 115 KV.
816 | UNDERGROUND CABLE DUCT 3X5 HDPE DIA. 160PN6.3 PIPE JACKING (steel pipe hotdip GALV. DIA.200 mm) |  |  |  |  | 9010050014 | แผนกสายส่ง 115 KV.
817 | UNDERGROUND CABLE DUCT 4X2 HDPE DIA. 160PN6.3 PIPE JACKING (steel pipe hotdip GALV. DIA.200 mm) |  |  |  |  | 9010050016 | แผนกสายส่ง 115 KV.
818 | UNDERGROUND CABLE DUCT 4X3 HDPE DIA. 160PN6.3 PIPE JACKING (steel pipe hotdip GALV. DIA.200 mm) |  |  |  |  | 9010050017 | แผนกสายส่ง 115 KV.
819 | UNDERGROUND CABLE DUCT 4X4 HDPE DIA. 160PN6.3 PIPE JACKING (steel pipe hotdip GALV. DIA.200 mm) |  |  |  |  | 9010050018 | แผนกสายส่ง 115 KV.
820 | UNDERGROUND CABLE DUCT 5X3 HDPE DIA. 160PN6.3 PIPE JACKING (steel pipe hotdip GALV. DIA.200 mm) |  |  |  |  | 9010050021 | แผนกสายส่ง 115 KV.
821 | DUCT BANK, SIZE 1 X 2 HDPE,160 MM. PN.8 |  |  |  |  | 9010010001 | แผนกสายส่ง 115 KV.
822 | DUCT BANK, SIZE 2 X 1 HDPE,160 MM. PN.8 |  |  |  |  | 9010010006 | แผนกสายส่ง 115 KV.
823 | DUCT BANK, SIZE 2 X 2 HDPE,160 MM. PN.8 |  |  |  |  | 9010010007 | แผนกสายส่ง 115 KV.
824 | DUCT BANK, SIZE 2 X 3 HDPE,160 MM. PN.8 |  |  |  |  | 9010010008 | แผนกสายส่ง 115 KV.
825 | DUCT BANK, SIZE 2 X 4 HDPE,160 MM. PN.8 |  |  |  |  | 9010010009 | แผนกสายส่ง 115 KV.
826 | DUCT BANK, SIZE 3 X 3 HDPE,160 MM. PN.8 |  |  |  |  | 9010010014 | แผนกสายส่ง 115 KV.
827 | DUCT BANK, SIZE 3 X 4 HDPE,160 MM. PN.8 |  |  |  |  | 9010010015 | แผนกสายส่ง 115 KV.
828 | DUCT BANK, SIZE 3 X 5 HDPE,160 MM. PN.8 |  |  |  |  | 9010010016 | แผนกสายส่ง 115 KV.
829 | DUCT BANK, SIZE 4 X 2 HDPE,160 MM. PN.8 |  |  |  |  | 9010010019 | แผนกสายส่ง 115 KV.
830 | DUCT BANK, SIZE 4 X 3 HDPE,160 MM. PN.8 |  |  |  |  | 9010010020 | แผนกสายส่ง 115 KV.
831 | DUCT BANK, SIZE 4 X 4 HDPE,160 MM. PN.8 |  |  |  |  | 9010010021 | แผนกสายส่ง 115 KV.
832 | DUCT BANK, SIZE 5 X 3 HDPE,160 MM. PN.8 |  |  |  |  | 9010010026 | แผนกสายส่ง 115 KV.
847 | DUCT BANK FOR HDPE,DIA. 75 MM. CONDUIT TYPE 2X2 |  |  |  |  | 9010060001 | แผนกสายส่ง 115 KV.
848 | DUCT BANK FOR HDPE,DIA. 75 MM. CONDUIT TYPE 4X2 |  |  |  |  | 9010060002 | แผนกสายส่ง 115 KV.
849 | DUCT BANK FOR HDPE,DIA. 75 MM. CONDUIT TYPE 6X2 |  |  |  |  | 9010060003 | แผนกสายส่ง 115 KV.
850 | HAND HOLE TYPE 1 (HH-1) WITHOUT PILE SA1-015/46009 |  |  |  |  | 9030010001 | แผนกสายส่ง 115 KV.
851 | HAND HOLE TYPE 2 (HH-2) WITHOUT PILE SA1-015/46010 |  |  |  |  | 9030010002 | แผนกสายส่ง 115 KV.
855 | DIRECTIONAL DRILL 4-75 MM. HDPE PN. 6 |  |  |  |  | 9090010081 | แผนกสายส่ง 115 KV.
856 | MANHOLE 2C-1 WITHOUT PILE IB1-020/34056 |  |  |  |  | 9020090002 | แผนกสายส่ง 115 KV.
857 | MANHOLE 2C-1 WITH PILE IB1-020/34056 |  |  |  |  | 9020090001 | แผนกสายส่ง 115 KV.
858 | MANHOLE 2S-2 WITHOUT PILE IB3-020/39040 |  |  |  |  | 9020110002 | แผนกสายส่ง 115 KV.
859 | MANHOLE 2S-2 WITH PILE IB3-020/39040 |  |  |  |  | 9020110001 | แผนกสายส่ง 115 KV.
860 | MANHOLE 2T-1 WITHOUT PILE IB1-020/34009 |  |  |  |  | 9020010001 | แผนกสายส่ง 115 KV.
861 | MANHOLE 2T-2 WITHOUT PILE IB1-020/35033 |  |  |  |  | 9020020002 | แผนกสายส่ง 115 KV.
862 | MANHOLE 2T-2 WITH PILE IB1-020/35033 |  |  |  |  | 9020020001 | แผนกสายส่ง 115 KV.
863 | MANHOLE 2T-8 WITHOUT PILE IB2-020/38024 |  |  |  |  | 9020080002 | แผนกสายส่ง 115 KV.
864 | MANHOLE 2T-8 WITH PILE IB2-020/38024 |  |  |  |  | 9020080001 | แผนกสายส่ง 115 KV.
865 | MANHOLE 2T-8 WITH PILE IB3-011/45004 |  |  |  |  | 9020080003 | แผนกสายส่ง 115 KV.
866 | MANHOLE 2T-8 WITHOUT PILE IB3-011/45004 |  |  |  |  | 9020080004 | แผนกสายส่ง 115 KV.
867 | MANHOLE 2S-2 WITH PILE IB3-011/44010 |  |  |  |  | 1000006971 | แผนกสายส่ง 115 KV.
870 | DIRECTIONAL DRILLS 8-160 MM. HDPE PN.10 |  |  |  |  | 1000006960 | แผนกสายส่ง 115 KV.
871 | DIRECTIONAL DRILLS 9-160 MM. HDPE PN.10 |  |  |  |  | 1000006961 | แผนกสายส่ง 115 KV.
872 | DIRECTIONAL DRILLS 16-160 MM. HDPE PN.10 |  |  |  |  | 1000006962 | แผนกสายส่ง 115 KV.
873 | DIRECTIONAL DRILLS 4-160 MM. HDPE PN.10 |  |  |  |  | 1000006963 | แผนกสายส่ง 115 KV.
900 | CABLE UNDERGROUND CU 115 KV. 1X800 SQ.MM. |  |  |  |  | 1020040200 | แผนกสายส่ง 115 KV.
901 | CABLE TERMINATION KITS, FOR OUTDOOR, 115 KV. 1X800 SQ.MM. |  |  |  |  | 1020150201 | แผนกสายส่ง 115 KV.
902 | 115kV.TERMINATOR KIT,O/D,1x800,67-73mm (Polymer) |  |  |  |  | 1020150204 | แผนกสายส่ง 115 KV.
903 | LIGHTNING ARRESTER 96 KV. 10 KA. |  |  |  |  | 1040000201 | แผนกสายส่ง 115 KV.
904 | S.A., 96 kV.10 kA. 3810 mm POLYMER |  |  |  |  | 1040000205 | แผนกสายส่ง 115 KV.
951 | SS-UG-1 UG RISER POLE STRUCTURE |  |  | Set50094 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
953 | SS-UG-3 UG RISER POLE STRUCTURE |  |  | Set50096 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
958 | SD-UG-2 UG RISER POLE STRUCTURE |  |  | Set51195 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
959 | SD-UG-3 UG RISER POLE STRUCTURE |  |  | Set51196 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
961 | SS-UG-5 UG RISER POLE STRUCTURE |  |  | Set51198 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
962 | DD-UG-1 UG RISER POLE STRUCTURE |  |  | Set52229 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
964 | SS-UG-1 UG RISER POLE ASSEMBLY NO.7615 |  |  | Set50145 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
965 | SS-UG-2 UG RISER POLE ASSEMBLY NO.7616 |  |  | Set50146 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
966 | SS-UG-3 UG RISER POLE ASSEMBLY NO.7617 |  |  | Set50147 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
967 | SS-UG-4 UG RISER POLE ASSEMBLY NO.7618 |  |  | Set50148 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
968 | SS-UG-5 UG RISER POLE ASSEMBLY NO.7619 |  |  | Set50149 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
969 | SS-UG-6 UG RISER POLE ASSEMBLY NO.7620 |  |  | Set50150 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
970 | SD-UG-1 UG RISER POLE ASSEMBLY NO.7621 |  |  | Set51276 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
971 | SD-UG-2 UG RISER POLE ASSEMBLY NO.7622 |  |  | Set51277 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
972 | SD-UG-3 UG RISER POLE ASSEMBLY NO.7623 |  |  | Set51278 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
973 | SD-UG-4 UG RISER POLE ASSEMBLY NO.7624 |  |  | Set51279 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.
974 | SD-UG-5 UG RISER POLE ASSEMBLY NO.7625 |  |  | Set51280 |  |  | แผนกสายส่ง 115 KV.