## Sheet1
รายการคีย์อินพุทแต่แผนก
|  |  | วัน เวลาสั่งพิมพ์ : |  | 2025-05-27 10:24 |  |  | ผู้สั่งพิมพ์ : | PEA\508006
รหัส KeyCode | คำอธิบาย |  |  | ชุด Set |  | พัสดุ | แผนก
1 | TRANSFORMER, 10 KVA. 1 PHASE 3 WIRP,CONVENTIONAL TYPE 22/0.46-0.23 KV. |  |  |  |  | 1050000000 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
2 | TRANSFORMER,20 KVA. 1 PHASE 3 WIRE,CONVERTIONAL TYPE 22/4.46-0.23 KV. |  |  |  |  | 1050000001 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
3 | TRANSFORMER, 30 KVA. 1 PHASE 3 WIRE,CONVENTIONAL TYPE 22-0.46/0.23 KV. |  |  |  |  | 1050000002 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
4 | TRANSFORMER,50 KVA. 1 PHASE 3 WIRE,CONVENTIONAL TYPE 22/0.46-0.23 KV. |  |  |  |  | 1050000003 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
15 | TRANSFORNER,30 KAV. 3 PHASE 22-0.40 DY 11 |  |  |  |  | 1050010004 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
16 | TRANSFORMER, 50 KVA. 3 PHASE, CONSERVATOR TYPE 22-0.40/0.23 KV. DYN 11 |  |  |  |  | 1050010005 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
17 | TRANSFORMER, 100 KVA. 3 PHASE,CONSERVATOR TYPE 22-0.40/0.23 KV. DYN 11 |  |  |  |  | 1050010006 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
18 | TRANSFORMER, 160 KVA. 3 PHASE,CONSERVATOR TYPE 22-0.40/0.23 KV. DYN 11 |  |  |  |  | 1050010007 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
19 | TRANSFORMER,200 KAV. 3 PHASE 22-0.40 KV. DY 11 |  |  |  |  | 1050010008 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
20 | TRANSFORMER, 250 KVA. 3 PHASE,CONSERVATOR TYPE 22-0.40/0.23 KV. DYN 11 |  |  |  |  | 1050010009 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
21 | TRANSFORMER, 315 KVA. 3 PHASE,CONSERVATOR TYPE 22-0.40/0.23 KV. DYN 11 |  |  |  |  | 1050010010 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
22 | TRANSFORMER, 400 KVA. 3 PHASE,CONSERTOR TYPE 22-0.40/0.23 KV. DYN 11 |  |  |  |  | 1050010011 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
23 | TRANSFORMER, 500 KVA. 3 PHASE,CONSERVATOR TYPE 22-0.40/0.23 KV. DYN 11 |  |  |  |  | 1050010012 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
24 | TRANFORMER 630 KVA. 3 PHASE 22-0.40 KV. DYN 11 |  |  |  |  | 1050010022 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
25 | TRANSFORMER 800 KVA. 3 PHASE,CONSERVATOR TYPE 33-0.40/0.23 KV. Dyn 11 |  |  |  |  | 1050010119 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
26 | TRANSFORMER, 1,000 KVA. 3 PHASE,CONSERVATOR TYPE 22-0.40/0.23 KV. DYN 11 |  |  |  |  | 1050010013 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
27 | TRANSFORMER, 1,250 KVA. 3 PHASE,CONSERVATOR TYPE 22-0.40/0.23 KV. DYN 11 |  |  |  |  | 1050010014 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
28 | TRANSFORMER 1,500 KVA. 3 PHASE 22-0.40 KV. Dyn 11 |  |  |  |  | 1050010015 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
29 | TRANSFORMER, 2,000 KVA. 3 PHASE,CONSERVATOR TYPE 22-0.40/0.23 KV. DYN 11 |  |  |  |  | 1050010016 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
30 | TR.,2,500 KVA, 3-P, 22-0.4/0.23 KV DYN11 |  |  |  |  | 1050010044 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
45 | TRANFORMER, 50 KVA. 3 PHASE, PERMANENILY SEALED TYPE 22-0.4/0.23 KV. DYN 11 |  |  |  |  | 1050010200 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
46 | TRANFORMER, 100 KVA. 3 PHASE, PERMANENILY SEALED TYPE 22-0.4/0.23 KV. DYN 11 |  |  |  |  | 1050010201 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
47 | TRANFORMER, 160 KVA. 3 PHASE, PERMANENILY SEALED TYPE 22-0.4/0.23 KV. DYN 11 |  |  |  |  | 1050010202 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
48 | TRANSFORMER, 250 KVA. 3 PHASE, PERMANENTLY SEALED TYPE 22-0.4/0.23 KV. DYN 11 |  |  |  |  | 1050010203 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
49 | TRANFORMER, 160 KVA. 3 PHASE, PERMANENILY SEALED TYPE 22-0.4/0.23 KV. YZN 11 |  |  |  |  | 1050010252 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
60 | CSP-TR.INST., 1-P, 22 KV. ON SINGLE POLE, X-ARM. |  |  | Set40204 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
61 | TR.INST., 1-P, 22 KV. ON SINGLE POLE, A-ARM. |  |  | Set40202 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
62 | TR.INST., 1-P, 22 KV. ON SINGLE POLE, X-ARM. |  |  | Set40201 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
75 | TR.INST., 3-P, 22 KV. ON SINGLE POLE, X-ARM. |  |  | Set40203 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
76 | TR. INST., 3-P 22 KV. ON SINGLE POLE X-ARM,50-160 KVA. |  |  | Set40205 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
77 | TR. INST., 3-P 22 KV. ON SINGLE POLE A-ARM 50-160 KVA. |  |  | Set40206 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
78 | TR.INST., 3-P, 22 KV. ON PLATRORM, A-ARM. |  |  | Set40221 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
79 | TR.INST., 3-P, 22 KV. ON PLATFORM, A-ARM., ARIAL CABLE |  |  | Set40222 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
80 | TR.INST., 3-P, 22 KV. ON PLATRORM, A-ARM., UNDER GRD.CABLE |  |  | Set40223 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
81 | TR.INST., 3-P, 22 KV. ON PLATFORM, X-ARM. |  |  | Set40211 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
82 | TR.INST., 3-P, 22 KV. ON PLATFORM, X-ARM., ARIAL CABLE |  |  | Set40212 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
83 | TR.INST., 3-P, 22 KV. ON PLATFORM, X-ARM., UNDER GRD.CABLE |  |  | Set40213 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
84 | TR.INST., 3-P, 22 kV. ON PLATFORM, NOT EXCEED 1000 kVA (<4500 kg) |  |  | Set40242 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
85 | TR.INST., 3-P, 22 KV. ON PLATFORM, TRANSVERSE LINE |  |  | Set40231 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
86 | TR.INST., 3-P, 22 KV. ON PLATFORM, AT DEAD END |  |  | Set40241 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
87 | TR.INST., 3-P, 22 KV. ON SINGLE FOUNDATION, AT DEAD END |  |  | Set40251 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
88 | TR.INST., 3-P, 22 KV. ON SINGLE FOUNDATION, UNDER GRD.CABLE |  |  | Set40253 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
89 | TR.INST., 3-P, 22 KV. ON DOUBLE FOUNDATIONS, AT DEAD END |  |  | Set40252 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
90 | TR.INST., 3-P, 22 KV. ON DOUBLE FOUNDATIONS, UNDER GRD.CABLE |  |  | Set40254 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
110 | CROSSARM WOOD, L.T. 1,500X100X100 MM. |  |  |  |  | 1000100001 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
111 | CROSSARM WOOD, L.T. 2,500X100X100 MM. |  |  |  |  | 1000100000 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
112 | CROSSARM WOOD, H.T. 2,500X100X100 MM. |  |  |  |  | 1000100002 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
113 | CROSSARM WOOD,H.T. 3,000X100X120 MM. |  |  |  |  | 1000100003 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
120 | CROSSARM,PRESTRESSED CONCRETE, 100X100X1,500 MM. |  |  |  |  | 1000110000 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
121 | CROSSARM,PRESTRESSED CONCRETE,SPUN,H.T. 100X100X2,500 MM. |  |  |  |  | 1000110001 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
122 | CROSSARM,PRESTRESSED CONCRETE,SPUN,H.T. 120X120X3,000 MM. |  |  |  |  | 1000110002 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
123 | CROSSARM,PRESTRESSED CONCRETE,SPUN(FOR DEAD-ENDING) 120X120X2,000 |  |  |  |  | 1000110003 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
124 | CROSSARM,PRESTRESSED CONCRETE,SPUN(FOR DEAD-ENDING) 120X120X2,50 |  |  |  |  | 1000110004 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
130 | HT. GROUNDING CONNECTION |  |  | Set20509 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
131 | X-ARM-C, 3-P, SP 0-5 |  |  | Set20201 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
132 | X-ARM-C, INST. WITH 1-LT. SWITCH (1-P, 2-WIRE) (12 M) |  |  | Set14141 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
133 | X-ARM-C, INST. WITH 2-LT. SWITCH (1-P, 3-WIRE) (12 M) |  |  | Set14142 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
134 | X-ARM-C, INST. WITH 3-LT. SWITCH (3-P, 1-CCT) (12 M) |  |  | Set14143 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
135 | X-ARM-C, INST. WITH 6-LT. SWITCH (3-P, 2-CCT) (12 M) |  |  | Set14144 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
136 | X-ARM-C, 2-CCT, 2ND-CCT,SP 0-5 |  |  | Set21201 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
145 | CUT-OUT,FUSE,OPEN TYPE,SINGLE INSULATOR,DROPOUT 22 KV. 100 A. 8 KA. ASYM |  |  |  |  | 1040010000 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
146 | CUT-OUT,FUSE,OPEN TYPE,SINGLE ISULATOR,DROPOUT 33 KV. 100 A. |  |  |  |  | 1040010100 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
147 | FUSE LINK 22 kV. 1 A.EEI-NEMA TYPE K OR HIGH SURGE TYPE |  |  |  |  | 1040030000 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
148 | FUSE LINK 22 kV. 2 A.EEI-NEMA TYPE K OR HIGH SURGE TYPE |  |  |  |  | 1040030001 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
149 | FUSE LINK 22 kV. 3 A.EEI-NEMA TYPE K OR HIGH SURGE TYPE |  |  |  |  | 1040030002 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
150 | FUSE LINK 22 kV. 5-6 A.EEI-NEMA TYPE K OR HIGH SURGE TYPE FOR 5 A. |  |  |  |  | 1040030003 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
151 | FUSE LINK 22 kV. 8 A.EEI-NEMA TYPE K |  |  |  |  | 1040030004 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
152 | FUSE LINK 22 kV. 10 A.EEI-NEMA TYPE K |  |  |  |  | 1040030005 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
153 | FUSE LINK 22 kV. 15 A.EEI-NEMA TYPE K |  |  |  |  | 1040030006 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
154 | FUSE LINK 22 kV. 20 A.EEI-NEMA TYPE K |  |  |  |  | 1040030007 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
155 | FUSE LINK 22 kV. 25 A.EEI-NEMA TYPE K |  |  |  |  | 1040030008 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
156 | FUSE LINK 22 kV. 30 A.EEI-NEMA TYPE K |  |  |  |  | 1040030009 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
157 | FUSE LINK 22 kV. 40 A.EEI-NEMA TYPE K |  |  |  |  | 1040030010 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
158 | FUSE LINK 22 kV. 50 A.EEI-NEMA TYPE K |  |  |  |  | 1040030011 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
159 | FUSE LINK 22 kV. 65 A.EEI-NEMA TYPE K |  |  |  |  | 1040030012 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
160 | FUSE LINK 22 kV. 100 A.EEI-NEMA TYPE K |  |  |  |  | 1040030013 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
161 | FUSE LINK 22 kV. 140 A.EEI-NEMA TYPE K |  |  |  |  | 1040030014 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
162 | FUSE LINK 22 kV. 200 A.EEI-NEMA TYPE K |  |  |  |  | 1040030015 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
172 | LIGHTNING ARRESTER 250-500 V. 2.5-5.0 kA. |  |  |  |  | 1040000300 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
173 | LIGHTNING ARRESTER 20-21 kV. 5 kA. |  |  |  |  | 1040000000 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
174 | IGHTING ARRESTER 24-26 KV.5 KA |  |  |  |  | 1040000002 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
175 | LIGHTING ARRESTER 24-26 KV.10 KA. |  |  |  |  | 1040000003 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
190 | L.T. FUSE-SWITCHES 1x400 A. 500 V. |  |  |  |  | 1040020100 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
191 | LT. FUSE, 10 KVA. 1-P, 2-WIRE (50 AMP.) |  |  | Set14011 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
192 | LT. FUSE, 20 KVA. 1-P, 2-WIRE (100 AMP.) |  |  | Set14012 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
193 | LT. FUSE, 30 KVA. 1-P, 2-WIRE (160 AMP.) |  |  | Set14013 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
194 | LT. FUSE, 50 KVA. 1-P, 2-WIRE (300 AMP.) |  |  | Set14014 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
195 | LT. FUSE, 10 KVA. 1-P, 3-WIRE (32 AMP.) |  |  | Set14015 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
196 | LT. FUSE, 20 KVA. 1-P, 3-WIRE (50 AMP.) |  |  | Set14016 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
197 | LT. FUSE, 30 KVA. 1-P, 3-WIRE (80 AMP.) |  |  | Set14017 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
198 | LT. FUSE, 50 KVA. 1-P, 3-WIRE (160 AMP.) |  |  | Set14018 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
199 | LT. FUSE, 20 KVA. 3-P, 4-WIRE (32 AMP.) |  |  | Set14019 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
200 | LT. FUSE, 30 KVA. 3-P, 4-WIRE (50 AMP.) |  |  | Set14020 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
201 | LT. FUSE, 50 KVA. 3-P, 4-WIRE (80 AMP.) |  |  | Set14021 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
202 | LT. FUSE, 70 KVA. 3-P, 4-WIRE (100 AMP.) |  |  | Set14022 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
203 | LT. FUSE, 100 KVA. 3-P, 4-WIRE (160 AMP.) |  |  | Set14023 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
204 | LT. FUSE, 140 KVA. 3-P, 4-WIRE (200 AMP.) |  |  | Set14024 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
205 | LT. FUSE, 160 KVA. 3-P, 4-WIRE (250 AMP.) |  |  | Set14025 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
206 | LT. FUSE, 200 KVA. 3-P, 4-WIRE (300 AMP.) |  |  | Set14026 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
207 | LT. FUSE, 250 KVA. 3-P, 4-WIRE (355 AMP.) |  |  | Set14027 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
208 | LT. FUSE, 280 KVA. 3-P, 4-WIRE (400 AMP.) |  |  | Set14028 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
209 | LT. LIGHTNING ARRESTER, FOR 2 W |  |  | Set14001 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
210 | LT. LIGHTNING ARRESTER, FOR 3 W |  |  | Set14002 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
211 | LT. LIGHTNING ARRESTER, FOR 3 ph 4 W |  |  | Set14003 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
225 | LT WIRING, 35 SQ.MM., 1-P, 2-WIRE, TO LT SWITCH |  |  | Set40103 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
226 | LT WIRING, 35 SQ.MM., 1-P, 3-WIRE, TO LT SWITCH |  |  | Set40107 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
227 | LT WIRING, 35 SQ.MM., 1-WIRE (ADD PHASE) |  |  | Set40101 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
228 | LT WIRING, 50 SQ.MM., 1-P, 2-WIRE, TO LT SWITCH |  |  | Set40104 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
229 | LT WIRING, 50 SQ.MM., 1-P, 3-WIRE, TO LT SWITCH |  |  | Set40108 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
230 | LT WIRING, 50 SQ.MM., 1-WIRE (ADD PHASE) |  |  | Set40102 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
231 | LT WIRING, 70 SQ.MM., 1-P, 2-WIRE, TO LT SWITCH |  |  | Set40105 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
232 | LT WIRING, 70 SQ.MM., 1-P, 3-WIRE, TO LT SWITCH |  |  | Set40109 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
233 | LT WIRING, 95 SQ.MM., 1-P, 2-WIRE, TO LT SWITCH |  |  | Set40106 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
234 | LT WIRING, 95 SQ.MM., 1-P, 3-WIRE, TO LT SWITCH |  |  | Set40110 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
235 | LT WIRING, 35 SQ.MM., 1-P, 2-WIRE, TO METER |  |  | Set40121 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
236 | LT WIRING, 50 SQ.MM., 1-P, 2-WIRE, TO METER |  |  | Set40122 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
237 | LT WIRING, 70 SQ.MM., 1-P, 2-WIRE, TO METER |  |  | Set40123 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
238 | LT WIRING, 95 SQ.MM., 1-P, 2-WIRE, TO METER |  |  | Set40124 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
250 | LT WIRING, 35 SQ.MM., 3-P, 4-WIRE, TO LT SWITCH |  |  | Set40111 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
251 | LT WIRING, 50 SQ.MM., 3-P, 4-WIRE, TO LT SWITCH |  |  | Set40112 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
252 | LT WIRING, 70 SQ.MM., 3-P, 4-WIRE, TO LT SWITCH |  |  | Set40113 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
253 | LT WIRING, 95 SQ.MM., 3-P, 4-WIRE, TO LT SWITCH |  |  | Set40114 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
254 | LT WIRING, 120 SQ.MM., 3-P, 4-WIRE, TO LT SWITCH |  |  | Set40115 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
255 | LT WIRING, 185 SQ.MM., 3-P, 4-WIRE, TO LT SWITCH |  |  | Set40116 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
270 | LT WIRING, 35 SQ.MM., 3-P, 4-WIRE, TO METER |  |  | Set40125 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
271 | LT WIRING, 50 SQ.MM., 3-P, 4-WIRE, TO METER |  |  | Set40126 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
272 | LT WIRING, 70 SQ.MM., 3-P, 4-WIRE, TO METER |  |  | Set40127 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
273 | LT WIRING, 95 SQ.MM., 3-P, 4-WIRE, TO METER |  |  | Set40128 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
274 | LT WIRING, 120 SQ.MM., 3-P 4-WIRE, TO METER |  |  | Set40129 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
275 | LT WIRING, 185 SQ.MM., 3-P, 4-WIRE, TO METER |  |  | Set40130 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
290 | CONDUCTOR,AL,BARE 35 sq.mm.TIS.85 |  |  |  |  | 1020010001 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
291 | CONDUCTOR,AL,BARE 50/7 sq.mm.TIS.85 |  |  |  |  | 1020010002 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
292 | CONDUCTOR,AL,BARE 95 sq.mm.TIS.85 |  |  |  |  | 1020010004 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
293 | CABLE,AL,COMPACT STRANDED,PVC-INSULATED,750 V. 75 DEG.C, 35 SQ.MM.TIS.293 |  |  |  |  | 1020070001 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
294 | CONDUCTOR,AL,PARTIALLY INSULATED,SINGLE-CORE,22 kV. 50 SQ.MM. |  |  |  |  | 1020060001 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
295 | CONDUCTOR,AL,PARTIALLY INSULATED,SINGLE-CORE,22 kV. 95 SQ.MM. |  |  |  |  | 1020060002 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
296 | CONDUCTOR,AL,PARTIALLY INSULATED,SINGLE-CORE,22 KV. 120 SQ.MM. |  |  |  |  | 1020060003 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
297 | CONDUCTOR,AL,PARTIALLY INSULATED,SINGLE-CORE,22 kV. SQ.MM.185 SQ.MM. |  |  |  |  | 1020060004 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
298 | CABLE,AERIAL,AL 22 kV. 1x50 sq.mm. |  |  |  |  | 1020050000 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
299 | CABLE,AERIAL,AL 22 kV. 1x95 sq.mm. |  |  |  |  | 1020050001 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
300 | CABLE,AERIAL,AL 22 kV. 1x120 sq.mm. |  |  |  |  | 1020050002 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
301 | CABLE,AERIAL,AL 22 kV. 1x185 sq.mm. |  |  |  |  | 1020050004 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
302 | CABLE,AERIAL,AL 22 kV. 1x240 sq.mm. |  |  |  |  | 1020050005 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
315 | PIN TERMINAL,FOR AL 50 SQ.MM. |  |  |  |  | 1020420400 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
316 | CABLE LUG,NEMA HOLE,COMPRESSION TYPE,AL 95 SQ.MM. |  |  |  |  | 1020420104 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
317 | CABLE LUG,NEMA HOLE,COMPRESSION TYPE,AL 50 SQ.MM. |  |  |  |  | 1020420102 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
318 | CLAMP,HOT LINE,MAIN LINE,AL 25-50 SQ.MM.,TAP LINE,AL/CU. 25-50 SQ.MM. |  |  |  |  | 1020330100 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
319 | CLAMP,HOT LINE,MAIN LINE,AL 50-120 SQ.MM.,TAP LINE,AL/CU. 35-95 SQ.MM. |  |  |  |  | 1020330101 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
320 | HOTLINE CLAMP,PIERCING TYPE FOR MAIN LINE PIC.22-33 KV. 50-185 SQ.MM. TAP LINE AL-CONDUCTOR 25-50 SQ |  |  |  |  | 1020330102 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
321 | CLAMP,SINGLE U-BOLT,M.8 (WIRE ROPE CLIP) |  |  |  |  | 1010230000 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
322 | CLAMP,STIRRUP OR BAIL,HOT LINE,MAIN LINE,AL.25-50,SQMM. STIRRUP OR BAIL AL-ALLOY/CU. DIA 6.5 MM. |  |  |  |  | 1020330000 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
323 | CLAMP,STIRRUP OR BAIL,HOT LINE,MAIN LINE,AL 70-185 SQ.MM. STIRRUP OR BAIL AL-ALLOY/CU. DIA 9.25 MM. |  |  |  |  | 1020330001 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
324 | CLAMP,STRAIN,STRAIGHT TYPE,AL 35-70 sq.mm.ACSR 35-50 SQ.MM. |  |  |  |  | 1030110000 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
325 | CLAMP,STRAIN,STRAIGHT TYPE,AL 95 sq.mm.ACSR 70 sq.mm |  |  |  |  | 1030110001 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
326 | CONNECTOR,PARALLEL GROOVE,DOUBLE BOLT,AL,AL-ALLOY AND ACSR 25-95 SQ.MM. |  |  |  |  | 1020300102 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
327 | CONNECTOR,PARALLEL GROOVE,TRIPLE BOLT,AL,AL-ALLOY AND ACSR 70-185 SQ.MM. |  |  |  |  | 1020300103 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
328 | CONNECTOR,SPLICE COMPRESSION TYPE,TENSIONLESS ACSR 50/8 SQ.MM. |  |  |  |  | 1020410102 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
329 | CONNECTOR,SPLICE COMPRESSION TYPE,TENSIONLESS AL 185 SQ.MM. |  |  |  |  | 1020410007 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
340 | PREFORMED DEAD END,FOR AERIAL CABLE 22 KV.185 SQ.MM. & 33 KV.120 SQ.MM. |  |  |  |  | 1020260201 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
341 | PREFORMED DEADEND,FOR AL PARTIALLY INSULATED CONDUCTOR 33 KV.120 SQ.MM. & AERIAL CABLE 22 KV.50 SQ.M |  |  |  |  | 1020250220 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
350 | TAPE,ELECTRICAL,PVC.PLASTIC,OUTDOOR TYPE,ROLL SIZE 0.18X19X10,000 MM. TIS.386 |  |  |  |  | 1020180001 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
351 | ELECTRICAL SPLICING TAPE,FOR H.T.AERIAL CABLE,SIZE 3/4"X30' |  |  |  |  | 1020180003 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
360 | LT. GROUNDING CONNECTION |  |  | Set14005 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
361 | ROD,GROUND,60x60x5 mm. 2 m.LONG |  |  |  |  | 1010220002 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
370 | BEAM,HARD WOOD 100X100X3,200 MM. |  |  |  |  | 1000200001 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
371 | BEAM,HARD WOOD 100X200X3,500 |  |  |  |  | 1000200004 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
372 | BEAM,SPUN PRESTRESSED CONCRETE 100X100X3,200 MM. |  |  |  |  | 1000210000 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
373 | BEAM,PRESTRESSED CONCRETE, 150X250X3,450 MM. |  |  |  |  | 1000210001 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
374 | REAM, PRESTRESSED CONCRETE, 150 X 250 X 3,500 mm. |  |  |  |  | 1000210003 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
385 | ROCK DRILLING-EXPLOSING FOR GUY (เฉพาะค่าแรงงาน) |  |  |  |  | 9090010102 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
395 | POLE,WOOD 12 M.LONG |  |  |  |  | 1000000003 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
396 | POLE,WOOD 14 M.LONG |  |  |  |  | 1000000004 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
398 | POLE,CONCRETE, 8 M.LONG |  |  |  |  | 1000010001 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
399 | POLE,CONCRETE, 9 M.LONG |  |  |  |  | 1000010002 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
400 | POLE,CONCRETE, 12 M.LONG |  |  |  |  | 1000010004 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
401 | POLE,CONCRETE, 12.20 M. LONG |  |  |  |  | 1000010012 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
402 | POLE,CONCRETE, 14 M. LONG |  |  |  |  | 1000010006 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
403 | POLE,CONCRETE, 14.30 M. LONG |  |  |  |  | 1000010013 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
404 | POLE,CONCRETE, 16 M. LONG |  |  |  |  | 1000010008 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
415 | CONCRETE STUB, 1X(.30X.30X4.50 M.) |  |  | Set14304 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
416 | CONCRETE STUB, 1X(.30X.30X5.50 M.) |  |  | Set14305 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
417 | CONCRETE STUB, 1X(.30X.30X6.50 M.) |  |  | Set14306 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
418 | CONCRETE STUB, 1X(.35X.35X4.50 M.) |  |  | Set14307 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
419 | CONCRETE STUB, 1X(.35X.35X5.50 M.) |  |  | Set14308 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
420 | CONSRETE STUB, 1X(.35X.35X6.50 M.) |  |  | Set14309 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
421 | CONCRETE STUB, 1X(.36X.36X4.50 M.) |  |  | Set14316 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
422 | CONCRETE STUB, 1X(.36X.36X5.50 M.) |  |  | Set14317 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
423 | CONCRETE STUB, 1X(.36X.36X6.50 M.) |  |  | Set14318 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
424 | CONCRETE STUB, 1X(.41X.41X5.50 M.) |  |  | Set14313 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
425 | CONCRETE STUB, 1X(.41X.41X6.50 M.) |  |  | Set14314 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
426 | CONCRETE STUB, 1X(.41X.41X7.50 M.) |  |  | Set14315 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
427 | STUB,PRESTRESSED CONCRETE, 0.30X0.30 M., 6.50 M.LONG |  |  |  |  | 1000020104 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
428 | STUB,PRESTRESSED CONCRETE,0.36X0.36M.,4.50M.LONG |  |  |  |  | 1000020400 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
445 | TRANSFORMER FOUNDATION 1.10X1.40 M. |  |  |  |  | 9080010004 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
447 | TRANSFORMER FOUNDATION 1.50X2.50 M. |  |  |  |  | 9080010001 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
448 | TRANSFORMER FOUNDATION 2.00X3.00 M. |  |  |  |  | 9080010002 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
449 | TRANSFORMER FOUNDATION 2.50X3.50 M. |  |  |  |  | 9080010003 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
450 | TRANSFORMER FOUNDATION 3.0X4.00 M, (2,500 KVA) |  |  |  |  | 9080010005 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
451 | TRANSFORMER FOUNDATION 3.0X4.0 M, (3,000 KVA) |  |  |  |  | 9080010006 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
465 | INSULATOR,SPOOL,TYPE B (CLASS 53-2)TIS.227 |  |  |  |  | 1030030000 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
466 | INSULATOR,PIN TYPE,TYPE B (CLASS 56-2) TIS.279 |  |  |  |  | 1030000001 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
468 | INSULATOR,LINE-POST TYPE,22 KV.CLASS 57-2L TIS.1077 |  |  |  |  | 1030010001 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
469 | INSULATOR,LINE-POST TYPE, 22 kV.CLASS 57-2L POWER ARC TEST |  |  |  |  | 1030010002 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
470 | INSULATOR,PIN POST TYPE 22 KV. POWER ARC TEST |  |  |  |  | 1030010101 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
471 | INSULATOR,SUSPENSION TYPE A (CLASS 52-1)TIS.354 |  |  |  |  | 1030020000 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
472 | PIN,INSULATOR,22 KV.SHANK 140 MM.,LEAD HEAD 35 MM.(1 3/8") |  |  |  |  | 1030100000 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
473 | SET OF INSULATOR PIN TYPE 22 KV. |  |  | Set24004 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
485 | BOLT,DOUBLE ARMING,ROUND EYE M.16x450 mm. |  |  |  |  | 1010130001 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
486 | BOLT,MACHINE M.16x130 mm. |  |  |  |  | 1010110200 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
487 | BOLT,MACHINE M.16x200 mm. |  |  |  |  | 1010110202 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
488 | BOLT,MACHINE M.16x350 mm. |  |  |  |  | 1010110205 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
489 | BOLT,MACHINE M.16x400 mm. |  |  |  |  | 1010110206 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
490 | BOLT,MACHINE,HEXAGON, M.16X50 MM. |  |  |  |  | 1010110404 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
491 | BOLT,MACHINE,HEXAGON,M.16X600 MM. |  |  |  |  | 1010110402 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
492 | BOLT,MACHINE,HEXAGON,M.16x550 mm. |  |  |  |  | 1010110401 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
493 | BOLT,STUB M.24x800 mm. |  |  |  |  | 1010160001 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
494 | BOLT,STUB M.24x1,000 mm. |  |  |  |  | 1010160002 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
495 | BOLT,STUB M.24X1,250 MM. |  |  |  |  | 1010160003 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
496 | BOLT,STUB,M 24 X 1,600 MM. |  |  |  |  | 1010160004 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
500 | BRACE,FLAT,FOR CROSSARM 30x6x760 mm. |  |  |  |  | 1010200001 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
501 | NUT,EYE M.16 DIN 582 |  |  |  |  | 1010180001 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
502 | WASHER,PLAIN,SQUARE,LARGE 52x52x4.5 mm.HOLE DIA. 18 MM. TIS.258 |  |  |  |  | 1010180100 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
503 | WIRE,STEEL STRANDED 50/7 sq.mm.TIS.404 |  |  |  |  | 1010100004 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
504 | STEEL BRACKET |  |  |  |  | 1050100002 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
505 | STEEL CHANNEL,100X50X5 MM.4,200 MM.LONG |  |  |  |  | 1010000103 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
506 | CONDUIT,PVC,RIGID,DIA. 65x1000 mm.TIS.216 |  |  |  |  | 1080040003 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
515 | CONCRETE 1/3 (50 KG./SET) |  |  |  |  | 9090010026 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
516 | TRANSFORMER WIRE-MESH FENCE 4.00X4.50 M. |  |  |  |  | 9080020001 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
517 | TRANSFORMER WIRE-MESH FENCE 4.00X7.00 M. |  |  |  |  | 9080020004 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
518 | TRANSFORMER WIRE-MESH FENCE 4.50X4.50 M. |  |  |  |  | 9080020002 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
519 | TRANSFORMER WIRE-MESH FENCE 4.50X8.00 M. |  |  |  |  | 9080020005 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
520 | TRANSFORMER WIRE-MESH FENCE 5.00X5.00 M. |  |  |  |  | 9080020003 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
521 | TRANSFORMER WIRE-MESH FENCE 5.00X9.00 M. |  |  |  |  | 9080020006 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
522 | TRANSFORMER WIRE-MECH FENCE 6.00X6.00 M |  |  |  |  | 9080020007 | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
535 | PLATFORM-POLE SETTING, SOFT SOID |  |  | Set14221 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.
536 | PLATFORM-POLE SETTING, ROCKY SOID |  |  | Set14222 |  |  | แผนกหม้อแปลง 22 KV.